## 3. FORM TAHANAN ISOLASI
FORM PENGUKURAN TAHANAN ISOLASI KABEL AIRFIELD LIGHTING
BANDARA |  | : | RADIN INTEN II |  | KABEL SERIES
KOTA |  | : | LAMPUNG SELATAN
TANGGAL |  | : | 2025-11-21
TIPE KABEL |  | : | FL2XCY
LUAS PENAMPANG |  | : | 6 mm²
K. HANTAR ARUS |  | : | 6 kV
NO | ITEM |  |  |  | SATUAN | PENGUKURAN |  |  | KETERANGAN
[6 empty] | HASIL | NORMAL | TIDAK NORMAL
Kriteria
| Panjang kabel < 3.000 meter |  |  |  | Megaohm |  | NORMAL
| Panjang kabel 3.000 - 6.000 meter |  |  |  | Megaohm |  | NORMAL
| Panjang kabel >6.000 meter |  |  |  | Megaohm |  | NORMAL
1 | Runway Light circuit 1
| Panjang kabel |  |  |  | meter
| Tahanan isolasi |  |  |  | Megaohm
2 | Runway Light circuit 2
| Panjang kabel |  |  |  | meter
| Tahanan isolasi |  |  |  | Megaohm
3 | Precision Approach Path Indicator circuit 1
| Panjang kabel |  |  |  | meter
| Tahanan isolasi |  |  |  | Megaohm
4 | Precision Approach Path Indicator circuit 2
| Panjang kabel |  |  |  | meter
| Tahanan isolasi |  |  |  | Megaohm
5 | Approach Light R/W …. circuit 1
| Panjang kabel |  |  |  | meter
| Tahanan isolasi |  |  |  | Megaohm
6 | Approach Light R/W …. circuit 2
| Panjang kabel |  |  |  | meter
| Tahanan isolasi |  |  |  | Megaohm
dst
Klik Link Untuk PDF
CATATAN :
Diketahui, | [6 empty] | Dibuat,
PGS. AIRPORT EQUIPMENT & TECHNOLOGY DEPARTMENT HEAD | [6 empty] | AIRPORT EQUIPMENT SUPERVISOR
PUJO WUSONO | [6 empty] | YOGA PRANATA
Klik Link Untuk PDF
https://drive.google.com/file/d/1sOjNzU3F94aPqp9JVnEqMu7ekaHyO3IS/view?usp=drive_link

## 4. FORM SIMULASI GENSET
FORM SIMULASI PEMADAMAN CATU DAYA UTAMA (PLN)
BANDARA |  |  | : | RADIN INTEN II |  |  | CATU DAYA LISTRIK
KOTA |  |  | : | LAMPUNG SELATAN
TANGGAL |  |  | : | 2025-11-21
NAMA FEEDER PLN |  |  | : | TOYOTA (NATAR) & LEBAH (TEGINENENG)
DAYA TERPASANG |  |  | : |  | 1.385 | KVA
TEGANGAN |  |  | : |  | 20 | KV
LOKASI |  |  | : | BANDARA RADIN INTEN II
NO | ITEM | [5 empty] | SATUAN | PENGUKURAN |  |  | KETERANGAN
[8 empty] | HASIL | NORMAL | TIDAK NORMAL
A | PARAMETER CHANGE OVER
I | CHANGE OVER PLN KE GENSET
1. | ATS OPERATION | [5 empty] | auto/man
2. | WAKTU TRANSFER PLN KE GENSET | [5 empty] | sec
3. | PARAMETER PANEL SINKRON
| - | TEGANGAN |  |  |  |  | V
| - | ARUS |  |  |  |  | A
| - | FREKUENSI |  |  |  |  | Hz
| - | POWER |  |  |  |  | kW
| - | POWER FACTOR |  |  |  |  | lag/lead
II | CHANGE OVER GENSET KE PLN
1. | ATS OPERATION | [5 empty] | auto/man
2. | WAKTU TRANSFER GENSET KE PLN | [5 empty] | sec
3. | PARAMETER PANEL PLN
| - | TEGANGAN |  |  |  |  | V
| - | ARUS |  |  |  |  | A
| - | FREKUENSI |  |  |  |  | Hz
| - | POWER |  |  |  |  | kW
| - | POWER FACTOR |  |  |  |  | lag/lead
B | PARAMETER GENSET
1. | JML GENSET YANG BEROPERASI | [5 empty] | 2 unit
2. | PARAMETER PEMBEBANAN
| - | GENSET 500 KVA |  |  |  |  | kW
| - | GENSET 1000 KVA |  |  |  |  | kW
| - | DST… |  |  |  |  | W
II | PERALATAN PENDUKUNG
1. | PANEL KONTROL GENSET | [5 empty] | AVAILABLE |  |  |  | Klik Link Untuk PDF
2. | DAILY TANK | [5 empty] | Lt
3. | MONTHLY TANK | [5 empty] | Lt
4. | BATTERY CHARGER | [5 empty] | AVAILABLE
CATATAN : Genset 1 (500 kVA) Genset 2 (1.000 kVA) Beroperasi Secara Pararel (Load Sharing)
|  | Diketahui, | [7 empty] | Dibuat,
|  | PGS. AIRPORT EQUIPMENT & TECHNOLOGY DEPARTMENT HEAD | [7 empty] | AIRPORT EQUIPMENT SUPERVISOR
|  | PUJO WUSONO | [7 empty] | YOGA PRANATA
Klik Link Untuk PDF
https://drive.google.com/file/d/1sOjNzU3F94aPqp9JVnEqMu7ekaHyO3IS/view?usp=drive_link

## 5. FORM SIMULASI UPS
FORM SIMULASI PENGUJIAN PERFOMANCE PERALATAN
BANDARA |  |  |  | : | RADIN INTEN II |  | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
KOTA |  |  |  | : | LAMPUNG SELATAN
TANGGAL |  |  |  | : | 2025-11-21
MERK |  |  |  | : | PILLER
KAPASITAS |  |  |  | : | 160 | KVA
POWER FACTOR |  |  |  | : | 0,9
BACK UP TIME |  |  |  | : | 120 | MENIT
NO | ITEM | [5 empty] | SATUAN | PENGUKURAN |  |  | KETERANGAN
[8 empty] | HASIL | NORMAL | TIDAK NORMAL
I | PARAMETER INCOMING
1 | TEGANGAN | [5 empty] | Volt |  | NORMAL
2 | FREKUENSI | [5 empty] | Hz |  | NORMAL
3 | POWER FACTOR | [5 empty] | lag/lead |  | NORMAL
II | PARAMETER OUTGOING
1 | TEGANGAN | [5 empty] | Volt |  | NORMAL
2 | ARUS | [5 empty] | Ampere |  | NORMAL
3 | FREKUENSI | [5 empty] | Hz |  | NORMAL
4 | POWER | [5 empty] | kW |  | NORMAL
5 | POWER FACTOR | [5 empty] | lag/lead |  | NORMAL
6 | KEMAMPUAN BACK UP BEBAN | [5 empty] | menit |  | NORMAL
III | PARAMETER BATTERY
1 | TEGANGAN INPUT BATTERY | [5 empty] | Volt |  | NORMAL
2 | KAPASITAS PER BATTERY | [5 empty] | Ampere Hour |  | NORMAL
3 | TEGANGAN OUTPUT BATTERY | [5 empty] | Volt |  | NORMAL
4 | BATTERY TEMPERATURE | [5 empty] | ⁰C |  | NORMAL
IV | RUANGAN
1 | KEBERSIHAN RUANGAN | [5 empty] | CLEAR |  | NORMAL |  | Klik Link Untuk PDF
2 | SUHU RUANGAN | [5 empty] | ⁰C |  | NORMAL
CATATAN :
|  | Diketahui, | [7 empty] | Dibuat,
|  | PGS. AIRPORT EQUIPMENT & TECHNOLOGY DEPARTMENT HEAD | [7 empty] | AIRPORT EQUIPMENT SUPERVISOR
|  | PUJO WUSONO | [7 empty] | YOGA PRANATA
Klik Link Untuk PDF
https://drive.google.com/file/d/1sOjNzU3F94aPqp9JVnEqMu7ekaHyO3IS/view?usp=drive_link